政府采购询价文件

（货物类）

项目名称：安徽六安技师学院培训中心机房改造设备采购项目

项目编号：HCZB-20240601

采 购 人：安徽六安技师学院

采购代理机构：华春建设工程项目管理有限责任公司

采购时间：2024年6月

# 目录

询价公告	2

一、报价响应须知	6

（一）须知前附表	6

（二）供应商资格	8

（三）供应商必须提交的响应文件内容	8

（四）响应文件的提交	8

（五）评审及异常情况处理	9

（六）报价响应及答疑	10

（七）合同的签订	10

（八）澄清及变更	12

（九）验收	12

（十）质疑	12

二、采购合同	15

三、采购需求	25

四、响应文件格式	25

响应文件资料清单	32

附件一  报价单	33

附件二  供应商基本信息	34

附件三  询价授权书	34

附件四  询价响应函	35

附件五  无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函	36

附件六  响应情况表	37

附件七  相关服务承诺函	38

附件八  联合体协议	28

附件九  询价文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料	29

# 安徽六安技师学院培训中心机房改造设备采购项目询价公告

- 受安徽六安技师学院委托，华春建设工程项目管理有限责任公司现对安徽六安技师学院培训中心机房改造设备采购项目进行公开询价，欢迎符合要求的供应商响应参与。

- 一、项目基本情况

1、项目编号：HCZB-20240601

2、项目名称：安徽六安技师学院培训中心机房改造设备采购项目

3、项目类型：货物类

4、采购方式：询价

5、预算金额：29.48万元

6、最高限价：29.48万元

7、采购需求：安徽六安技师学院培训中心机房改造设备采购项目，内容包括：交换机、不间断电源、考试工位摄像头、监控刻录机、显示器、数据服务器、静电地板及网络电路改造等设备，具体详见招标文件及采购需求。

8、合同履行期限：合同签订后20日历天完成供货、安装调试并验收合格。

9、是否接受联合体：本项目不接受联合体。

- 二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、本项目的特定资格要求：无

3、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

(1)供应商被人民法院列入失信被执行人的；

(2)供应商被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的；

(3)供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

## 三、获取采购文件

1、询价文件从2024年6月6日起至2024年6月12日9：00（北京时间）时止，向招标代理机构领取，招标代理机构联系人以电子形式发放，逾期将不再接受报名。

2、获取方式：安徽六安技师学院官方网站（http://www.ahlajsxy.cn）下载。

3、售价：零元

## 四、响应文件提交

1、截止时间： 2024 年 6 月 12 日 9 点 00 分（北京时间）

2、提交方式：现场递交，纸质标书

## 五、响应文件开启

1、时间： 2024 年 6 月 12 日 9 点 00 分（北京时间）

2、地点：六安市解放南路与南屏路交汇处奥斯汀酒店6楼

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他事宜

（1）严禁恶意低价或恶意高价竞标，对恶意低价或恶意高价竞标的，采购人有权围绕是否为“陪标”拉价格（商务）分值进行调查处理，经查证属实的，其投标无效，同时给予限制投标资格等处理。

（2）响应保证金：本项目无需提供。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

## 1、采购人信息

名  称：安徽六安技师学院

地  址：安徽省六安市佛子岭东路汽车东站西侧

联系方式：0564-3359014

2、采购代理机构信息

名  称：华春建设工程项目管理有限责任公司

地　址：六安市解放南路与南屏路交汇处奥斯汀酒店六楼

联系方式：0564-3228239

3、项目联系方式

项目联系人：王工

电　   话：0564-3228239

2024 年 6月6 日

## 一、报价响应须知

## （一）须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 安徽六安技师学院 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：华春建设工程项目管理有限责任公司 地址：六安市解放南路与南屏路交汇处奥斯汀酒店 6 楼 |
| 3 | 询价有效期 | 响应文件提交截止日后30天 |
| 4 | 项目类型 | 货物类 |
| 5 | 项目名称 | 安徽六安技师学院培训中心机房改造设备采购项目 |
| 6 | 项目编号 | HCZB-20240601 |
| 7 | 付款方式 | 付款方式：经发包人验收合格后，承包人开具发票，发包人一次性支付全款。 （供应商提交的响应文件中如有关于付款条件的表述与询价文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致响应无效） |
| 8 | 供货及安装期限 | 合同签订后20日历天完成供货、安装调试并验收合格。 |
| 9 | 免费质保期 | 自验收合格后三年质保。 |
| 10 | 中标服务费 | 本次招标代理费、评标评审专家劳务费由中标人支付，请投标人在其投标报价时考虑相关费用。中标人须在中标通知书发放前向招标代理机构一次性交纳，招标代理服务费按照参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980 号）文收取，代理费不足三千按三千计取，评标评审专家劳务费按实际发生收取。 |
| 11 | 履约保证金 | 1、成交供应商在签订合同时应向采购人提交合同总价 2.5 %的履约保证金（最高缴纳比例不得超过合同金额的2.5%）。 2、成交供应商可以通过转账、网银支付、汇票、支票、保证保险、担保保函、银行履约保函等方式提交履约保证金。 3、项目验收结束后应及时退还履约保证金。 |
| 12 | 勘察及对接 | 请各供应商联系采购单位自行勘踏，采购人免费提供项目实施过程中各项对接协调服务。 |
| 13 | 提问与回复 | 供应商若对采购文件有关内容存在理解障碍，或认为采购文件表述有模糊不清之处，可通过电子邮箱（423402@qq.com）向采购代理机构提出，采购代理机构收到供应商提问后将及时通过邮箱回复。 |
| 14 | 质疑与答疑 | 质疑和投诉须符合中华人民共和国财政部令第94号--政府采购质疑和投诉办法规定，且质疑函和投诉书须符合安徽省政府采购网给定的范本格式。 |
| 15 | 响应文件份数及要求 | 正本与副本分册、独立装订（胶装），标识“正本”、“副本”字样；正本1份、副本2份、建议正、副本及电子版一起密封包装递交。 套封上写明 采购人名称：安徽六安技师学院 项目名称： 安徽六安技师学院培训中心机房改造设备采购项目 项目编号：HCZB-20240601 响应文件在 2024年 6 月 12 日 9 时00分前不得开启 响应人名称（盖章）： 响应人地址： |
| 16 | 递交响应文件注意事项 | 响应人的法定代表人或委托代理人必须按时出席询价评审会议；响应人的法定代表人持本人身份证及法定代表人身份证明书原件或委托人代理人持本人身份证及授权委托书原件递交响应文件，否则其响应文件将被拒收，责任由响应人自负。 |
| 17 | 备注一 | 1、存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商,评审时询价小组应当按照下列第3条不良信用记录查询渠道对供应商是否存在不良信用记录进行查询： （1）供应商被人民法院列入失信被执行人的； （2）供应商被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名录的； （3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的； （4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。 2、联合体供应商，联合体任何一方存在上述不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 3、不良信用记录查询渠道如下： （1）失信被执行人：信用中国官网（WWW.accreditation.gov.cn） （2）严重违法失信企业名录：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn） （3）重大税收违法案件当事人名单：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn） （4）政府采购严重违法失信行为记录名单：中国政府采购官网（www.ccgp.gov.cn） |
| 18 | 备注二 | 特别提醒：供应商参与询价采购，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、虚假业绩、虚假证书、虚假检测报告等）、串通投标、隐瞒失信信息等谋取成交的行为，一经发现，将报监管部门严肃查处。 |

## （二）供应商资格

见本项目采购公告

## （三）供应商必须提交的响应文件内容

1、报价单；

2、供应商基本信息；

3、询价授权书；

4、询价响应函；

5、无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函；

6、响应情况表；

7、相关服务承诺函；

8、联合体协议；

9、询价文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料。

## （四）响应文件的提交

1.响应文件的密封和标记

1.1响应文件应分别装订成册并封装，并在密封袋上标注项目名称、项目编号、供应商名称。

1.2如果未按规定封装或加写标记，代理单位将不承担响应文件错放或提前开封的责任，并可能导致投标无效。

2.响应文件的递交

2.1供应商应当在发包文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件密封送达供应商须知前附表指定开标地点。

2.2在发包文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的响应文件，为无效响应文件，发包人将拒绝接收。

3.响应文件的修改和撤回

3.1 供应商在提交响应文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以书面形式补充、修改或撤回已提交的响应文件，并以书面形式通知发包人。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。

3.2 供应商对响应文件的补充、修改或撤回通知，应按须知22条有关规定密封、标记和提交，并在响应文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。否则，补充、修改或撤回通知无效。

3.3 在投标截止时间之后，供应商不得补充、修改响应文件。

## （五）评审及异常情况处理

1、本次询价活动将采用最低评标价法评审。

最低评标价法：以价格为主要因素确定成交候选供应商，即在全部满足询价文件实质性要求（包含资格条件、技术指标及规格、质保期以及询价过程中对以上内容的补充和修改等）前提下，根据各家报价由低到高排出成交候选供应商。

若出现报价相同的情况，则采取询价小组抽签方式确定成交单位。

2、在询价过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过预算金额，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）其他经询价小组一致认定应予废标情形的。

3、重新组织询价，采购单位将通过安徽六安技师学院官网进行公告。

## （六）报价响应及答疑

1、响应报价应含有所投货物的税费（如关税、进口货物及其所用原材料、各种国内、外税费等）及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场落地、安装调试、培训和交付后规定免费维保期内维保等环节所发生的应有费用。响应报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。只有总价而没有分项报价的响应文件无效。

2、询价文件中没有提及询价货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购节能、环保产品。如涉及政府强制采购节能产品，必须在财政部公布的强制采购产品清单范围内选择适用产品。提交响应的货物必须是合法生产的符合国家有关要求的货物，并满足询价文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3、产品的质量必须符合国家有关方面规定的标准和厂方的标准，供货时必须提供完整的技术资料及质量合格证书、中文简体保修卡（单）、说明书和随货有关单证，设备完好，物品配件齐全。提供的产品必须是正规渠道全新的合格品。售后服务必须符合国家有关方面的规定和厂方的规定。

4、供应商应自行对供货及安装现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。采购人向供应商提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。供应商因自身原因未到供货现场实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

5、供应商如果对询价文件的其他任何内容有相关疑问，可以现场立即提出。

采购人或采购代理单位当场及时给予回复。

6、供应商应确保其所提供的响应资料的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任由其自行承担。

## （七）合同的签订

1、采购人应尽量缩短采购合同签订时间，不得晚于中标（成交）通知书发放之日起 7 个工作日。无正当理由不得拒绝或者拖延签订合同，因供应商自身原因导致无法及时签订的除外。采购文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

2、采购单位在签订合同时，可以在不改变合同其他条款的前提下变更采购数量，但变更的金额不得超过成交总价的10%。

3、成交供应商因不可抗力或者自身原因不能在规定的时间内与采购人签订采购合同，采购人可以与排在成交供应商后第一位的候选供应商签订采购合同，以此类推或重新组织采购。

4、因政策变化等原因不能签订合同，造成企业合法利益受损的情形，采购人可以与供应商充分协商，给予合理补偿。

5、在签订合同时，供应商书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述（即付款方式）规定。

6、采购文件和合同中没有约定预付款的，经供应商申请，采购人可以支付预付款。

7、采购人可根据项目特点、供应商诚信等因素，要求供应商提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。

8、政府采购预付款应在合同、担保措施生效以及具备实施条件后 5 个工作日内支付。

9、延迟支付中小企业款项的，供应商可要求采购人按照合同约定支付逾期利息，合同没有约定的，按照同期人民银行 LPR支付逾期利息。

10、成交供应商无正当理由不与采购人订立合同的处罚依据：

（1）《中华人民共和国政府采购法实施条例》

第七十二条 供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：……

（二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；……

（2）《中华人民共和国政府采购法》

第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：……

（3）《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）

第五十四条 成交供应商有下列情形之一的，责令限期整改，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：……

（二）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；……

## （八）澄清及变更

询价文件如有澄清及变更，将以网上公告形式发布，请供应商及时关注。

## （九）验收与支付

1、采购人应当在项目完成且收到供应商验收申请后 5 个工作日内组织开展履约验收。

2、采购人验收时，应成立三人以上（由合同双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、成交通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。

3、涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

4、对于符合支付条件的项目，应在收到发票后将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以进行审计作为支付供应商款项的条件。采购人不得以机构变动、人员更替、政策调整、履行内部付款流程等为由延迟付款。

## （十）质疑

1、质疑人认为中标结果使自己的权益受到损害的，可以向采购人及采购代理机构提出质疑。质疑实行实名制，应当有具体的事项及根据，不得进行虚假、恶意质疑，扰乱公共资源交易活动的正常工作秩序。

2、质疑应在规定时限内提出：

对政府采购中标结果的质疑，应在中标结果公布之日起七个工作日内提出。

3、质疑应以书面形式实名提出，书面质疑材料应当包括以下内容：

3.1质疑人的名称、地址、有效联系方式；

3.2项目名称、项目编号、包别号（如有）；

3.3被质疑人名称；

3.4具体的质疑事项、基本事实及必要的证明材料；

3.5明确的请求及主张；

3.6提起质疑的日期。

质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或其委托代理人（需有委托授权书）签字并加盖公章。

质疑人需要修改、补充质疑材料的，应当在质疑期内提交修改或补充材料。

4、有下列情形之一的，不予受理：

4.1提起质疑的主体不是参与该政府采购项目活动的供应商；

4.2提起质疑的时间超过规定时限的；

4.3质疑材料不完整的；

4.4质疑事项含有主观猜测等内容且未提供有效线索、难以查证的；

4.5对其他投标供应商的投标文件详细内容质疑，无法提供合法来源渠道的；

4.6质疑事项已进入投诉处理、行政复议或行政诉讼程序的。

5、经审查符合质疑条件的，自收到质疑之日起即为受理。采购人及采购代理机构将在质疑受理后7个工作日内作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人，答复的内容不得涉及商业秘密。

6、质疑人在答复期满前撤回质疑的，应由法定代表人或授权代表人签字确认，即终止质疑处理程序。质疑人不得以同一理由再次提出质疑。

质疑人对质疑答复不满意或采购人及采购代理机构未在规定时间内做出答复的，可以在规定期限内向六安市公共资源交易监督管理局提起投诉。

质疑人应在答复期满后十五个工作日内提起投诉。

7、投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实;

（二）提供虚假材料;

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

# 二、采购合同

六安市政府采购合同参考范本

第一部分 合同书

项目名称：

项目编号：

甲方(采购人)：

乙方(成交供应商)：

签订地：

签订日期：                年       月       日

(以下简称： 甲方) 通过             组织的        方式采购活动， 经          评定，  (成交供应商名称) (以下简称： 乙方) 为本项目成交供应商，现按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法 律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙方协商一 致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。 如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项前提 下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 成交通知书；

1.1.3 响应文件(含澄清或者说明文件)；

1.1.4 采购文件(含澄清或者修改文件)；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 货物

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 生产厂商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

- 1.3 价款

本合同总价为：￥           元 (大写：人民币                 元) 。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |

- 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                                                 ；

1.4.2 发票开具方式：                                             。

- 1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：                                                 ；

1.5.2 交付地点：                                                 ；

1.5.3 交付方式：                                                 。

- 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交 付货物， 那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交 付而未交付货物价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延交付 货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约 金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么 乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    % 计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最 高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合 同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催  告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同  目的的，或者任何一方有腐败行为(即：提供或给予或接受或索取任何财物或其  他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为) 或者欺诈行为(即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签  订、履行过程中的行为)的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违 约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔 偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付 违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利 救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，

对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人 行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方 暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果的，导致甲方中止 履行合同的情形，均不视为甲方违约。

- 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决； 不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲 裁规则裁决；

1.7.2 向                        人民法院起诉。

- 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章时生效。

甲    方：      (单位盖章)

法定代表人

或授权代表(签字)：

时间：       年    月    日

乙方：      (单位盖章)       法定代表人                 或授权代表(签字)：

时间：       年    月    日

第二部分 合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1“合同”系指采购人和成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协 议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2“合同价”系指根据合同约定，成交供应商在完全履行合同义务后， 采购人应支付给成交供应商的价格。

2.1.3“货物”系指成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形 态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、 机械、仪表、备件、计算机软件、 产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4“甲方”系指与成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理 机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5“乙方”系指根据合同约定交付货物的成交供应商；两个以上的自然 人、法人或者其他组织组成一个联合体， 以一个供应商的身份共同参加政府采购 的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人， 并就合同约定的 事项对甲方承担连带责任。

2.1.6“现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

- 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如 果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中 没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为 准。

- 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出 的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出 侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属， 详见合同专用条 款。

- 2.4 包装和装运

2.4.1 除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通 用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式， 且该 包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离 运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包 装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进

行履约检查， 以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方项目需求，但不得因履 约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方 当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

- 2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关 资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不 向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任 何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信 息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上 述保密信息和资料。

- 2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规 章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场 地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详 见合同专用条款。

- 2.10 延迟交货

在合同履行过程中， 如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面 形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后， 认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

- 2.11 合同变更

2.11.1 双方当事人协商一致， 可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不 得违背采购文件确定的事项；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以 书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任， 双方当事人都有过错的， 各自承担相应的责任。

- 2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式 履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完 成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包 项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

- 2.13 不可抗力

2.13.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时， 履行 合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约 定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时 间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出 具的证明文件送达对方当事人。

- 2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

- 2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时， 甲方可以书面形式通知乙方终止合同且 不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要 采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中

止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各 自承担相应的责任。

- 2.17 检验和验收

2.17.1 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检 验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织(包括依法邀请国家认可的 质量检测机构参加) 对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全 标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专 用条款。

- 2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

- 2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 2.20 履约保证金

2.20.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按供应商须知前附表的约定提交不超过合同价2.5%的履约保证金；

2.20.2 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还； 如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

- 2.21 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前

两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |

- 三、采购需求

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交换机 | 1.固化千兆电接口≥24个，SFP千兆光接口≥4个； 2.交换容量≥3.36Tbps，包转发率≥126Mpps； 3.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 4.支持IPV4/IPV6静态路由，RIP、RIPng； | 5 | 台 |
| 2 | 不间断电源 | 1.采用在线式双变换高频型UPS，三进单出/单进单出现场可调，容量不低于20kVA/18kW。输入电压范围应不小于：304~456VAC。 2.输入功率因数：100%非线性负载时≥0.99，50%非线性负载时≥0.99，30%非线性负载时≥0.97。输入电电流谐波成份：100％非线性负载≤4.8%，50%非线性负载≤7.9%，30％非线性负载≤16.9%。 3.输出额定电压应220/230/240VAC可调，其稳压精度应≤0.35%，额定输出功率因数应≥0.9 4.输出波形失真度，正常工作、额定阻性负载：≤0.9%；电池逆变工作，额定阻性负载：≤0.9%。 | 1 | 套 |
| 3 | 电池 | - 采用阀控式密封铅酸蓄电池，单节蓄电池标称电压12V，单节蓄电池容量：≥100Ah。单节蓄电池净重量应不低于28KG， 2.为提高一致性，保证系统的兼容性和便利的售后维护，防止售后纠纷，针对本次采购蓄电池、电池柜与UPS主机，响应文件中提供深度兼容的证明和承诺函。 3.为防止蓄电池漏液造成的安全隐患，蓄电池须具有电池托盘。 | 16 | 节 |
| 4 | UPS机柜 | 1.本项目每台电池柜（架）可安装1组蓄电池，每组蓄电池应配套独立的蓄电池开关。 2.包含蓄电池间的连接线缆，及电池组到UPS主机的连接线缆。 | 1 | 项 |
| 5 | 考试工位摄像头 | 1.传感器类型:两百万像素CMOS 2.信号系统：PAL/NTSC 3.分辨率：1920(水平)x1080(垂直) 4.镜头:定焦:3.6mm 5.线缆长度:1.5 m 6.视频输出:USB 7.音频输入:内置麦克风 | 72 | 台 |
| 6 | 监控摄像头 | 1.在2560x1440下分辨力可达到1400TVL 2.信噪比不小于55dB。 3.支持红外补光，有效补光距离达到30m 4.需支持IP66防尘防水。 5.支持DC12V或poe供电 6.内置1个麦克风，1个RJ45网络接口 7.靶面尺寸为1/2.7英寸 | 18 | 台 |
| 7 | 考试全景摄像头 | 1.设备输出图像的中心水平分辨力不小于1900线。 2.最低照度彩色：≤0.01lx，黑白：≤0.005lx。 3.最大亮度鉴别等级不小于11级。 4.设备具有1个RS485接口、2路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出。 5.宽动态能力综合评分不小于140，照度适应范围不小于140dB。 6.设备可识别距离设备15m处的人体轮廓，红外灯角度180°。 7.设备具有APP管理功能，可在线导入APP、删除APP、加载运行APP、配置APP操作，APP管理操作无需重启设备，操作期间预览画面无中断。 8.设备支持客流统计功能，可设置最多3个允许交叉的客流统计区域，区域名称可设。每个区域均可配置统计方式为：进入、离开、进入/离开、进入/离开/经过，可在预览画面显示统计结果。支持开启/关闭客流数据上传功能，可设置上传间隔时间。 9.设备支持多路访问功能，可最多同时开启20个分辨率为2560x2560、帧率为25fps、码率为4Mbps的视频窗口进行画面预览。 10.设备支持视频编码格式设置，具有H.265、H.264、MJPEG设置选项； 11、可将H.264格式设置为Baseline/Main/HighProfile。 12.设备支持在-40~60℃环境正常工作。 13.设备额定电压在DC12V±20%的范围内变化时，设备能正常工作，支持POE供电。 | 2 | 台 |
| 8 | 监控录像机 | - 存储接口：9个SATA接口，可满配16TB硬盘; - 视频接口：2×HDMI，2×VGA; - 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口; - 报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V）; - 反向供电：1路DC12V 1A; - 串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口; - USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0; - 扩展接口：1×eSATA;三、智能应用 - HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出。 - 10.支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大4路音频设备管理 - 11.支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码；支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR； - 12.含10TB*1块，3.5英寸 SATA 3.0接口; | 1 | 台 |
| 9 | 监控显示器 | - 显示尺寸：55 inch - 背光源类型：D-LED - 物理拼缝：3.5 mm - 物理拼缝公差：±0.8 mm - 物理分辨率：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容） - 亮度：500 cd/m² - 可视角：178°(水平)/178°(垂直) - 对比度：1000：1 - 音视频输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, USB × 1 - 音视频输出接口： HDMI × 1 - 控制接口：RS-232 IN × 1, RS-232 OUT × 1 - 电源：100~240 VAC, 50/60 Hz - 功耗：≤ 245 W - 待机功耗：≤ 0.5 W - 安装孔距：600 (H) mm × 400 (V) mm - 产品尺寸： 1213.5 (W) mm × 684.3 (H) mm × 75.34 (D) mm | 1 | 台 |
| 10 | 音箱 | 1.额定功率：150W； 2.最大功率：300W； 3.标称阻抗：8Ω； 4.频率响应：65Hz-17kHz； 5.高音单元：1×1〞高音； 6.低音单元：1×8〞低音； 7.最大声压级：116dB； 8.灵敏度：94dB（1W/1M）； 9.覆盖角度：80°（H）x50°（V）； 10.箱体型式：前导相式； 11.安装：两侧10CM孔距2个M8吊点，顶部有4个M8吊点； 12.连接器：SPEAKON NL4×2 PIN1+/2+POS. PIN1-/2-NEG（正负4芯安全插头）； | 4 | 只 |
| 11 | 数据输出设备 | 1.一款带有LED液晶数字显示屏，墨黑色面板； 2.时尚的LED液晶数字显示屏，可实时显示当前工作状态，可实时显示L\R音量、温度、低频柔和度好、中频圆润饱满、高频清晰透彻； 3.内置高品质独有双风扇科学的内部循环散热系统设计，能够快速的降低机箱内的温度，提高整机稳定性，使功放长期出于最佳的工作状态； 4.专业定制高质量滤波电容，保证大功率工作状态时提供能量充沛，起到高效滤波作用，把电流电波干扰杂音过滤，从而降低本噪； 5.温控风扇设计散热系统能自动调节风扇速度，小信号时低速运转，大功率时风扇自动调节提高风扇转速，保证了设备的安全可靠； 6.卡侬(XLR)全平衡输入，降低噪声，带卡侬（XLR）平衡输出插座，多台功放可同时并联使用； 7.额定输出/每声道，8Ω350W； 8.额定输出/每声道，4Ω550W； 9.额定输出/桥接，8Ω1050W； 10.总谐波失真（1KHz）:0.3%； 11.信噪比（A计权）：≥98dB； 12.转换速率：15V/us； 13.阻尼系数/8Ω,1KHz >230； 14.频率响应：20Hz-20KHz(±0.1dB)； 15.输入灵敏度：1V； 16.输入阻抗：20kΩ/平衡，10kΩ不平衡； 17.输出接口：2Speakon for Stereo&Bridge Output； 18.通道串音：<-62dB； 19.电源：AC220-240V/50Hz； 20.电源消耗功率：1100W； | 2 | 台 |
| 12 | 调音设备 | 1.真正的2编组调音台； 2.4路单声道与2组立体声输入； 3.高品质、低噪音的平衡式话筒输入； 4.每路麦克风输入都配备优质+48V幻像电源； 5.主输出：1路立体声，编组输出2路； 6.每通道中频扫频的三段均衡，英国风格； 7.高精度三色精确电平柱，准确显示输出电平； 8.100行程高分析度推子； 9.内置DSP数字24bit效果器； 10.具有MP3播放器，可通过USB接口连接； 11.内置式静噪开关电源器，使用方便灵活； 12.可选带电脑USB连接； 13.带蓝牙功能； 14.具有USB的A型和B型输入接口各1路； | 1 | 台 |
| 13 | 话筒 | - 1.全面大屏，高档液晶显示屏，LED音射频显示更清晰，使接收机及发射器的工作状态一目了然 ； - 2.特设一键切换功能，手持和领夹或会议可一键切换，防止相互干扰； - 3.采用UHF超高频段，比传统的VHF频段干扰更少，传输更可靠； - 4.提供多达200个信道选择，方便多套机器同时使用，轻松避开各类干扰，先进的自动搜频技术，使用更方便； - 5.接收机设有锁键功能，防止误操作； - 6.特设接收灵敏度调节功能，可根据需要调节灵敏度，以提高抗干扰能力或接收距离； 7.频率范围: UHF610-670MHz(2*32CH)； - 8.频率稳定度: ±0.05％； - 9.动态范围: >110dB； - 10.调制方式: FM(PLL)； - 11.频率响应: 45Hz~ 18KHz； - 12.信噪比: ≥90dB； - 13.T.H.D: <0.5％(1KHz)； - 14.邻频干扰比: >80dB； - 15.镜像干扰比: >80dB； - 16.音频输出: 独立式 0~±300mV； - 17.混合式 0~±200mV； - 18.使用范围: ≥60米 Meters（开阔地）； - 19.温度范围: -30℃~55℃； - 20.频率稳定度：±0.05%； - 21.支持面板Lock锁定功能，防止人为误操作； | 1 | 台 |
| 14 | 网络双绞线 | - 标准：YD/T1019，ANSI∕TIA-568，ISO/IEC 11801，IEC61156-5 - 2.通过标准最高传输频率 250MHz 测试 - 3.额定传输速率(NVP)：68% - 4.单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m - 5.导体规格：4×2×0.57， - 6.导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE - 7.屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离 - 8.护套材料：LSZH，护套外径：6.3±0.3mm - 9.阻燃标准：IEC60332-1-2 - 10.最小内弯曲半径：安装时：8 倍电缆外径，安装后：4 倍电 缆外径，敷设方式：钢管或阻燃硬质PVC 管内。 | 7 | 箱 |
| 15 | 数据服务器 | 1.2U机架式服务器，国产品牌，非OEM。 2.处理器：配置≥1颗处理器，单颗处理器≥12C，主频≥2.1GHz。 3.内存、硬盘：配置不少于64GB DDR4 3200Mhz 内存，≥2块480G SSD硬盘（Raid1）。 4.PCIe扩展：最大支持10个PCie 扩展插槽，配置不少于2个千兆电口。 5.配置冗余电源模块。 | 1 | 台 |
| 16 | 服务器机柜 | 1.规格尺寸：600*1000*2000mm（不含脚轮高度），容量42U，标准19"机柜； 2.单个柜体落地承重1300KG，带脚轮承重800KG； 3.前门后门为网口门，包含安装及配套地板保温材料及相关附件材料。 | 1 | 台 |
| 17 | 静电地板 | 1.全钢陶瓷静电地板 2.颜色：陶瓷面 3.规格:600mm*600mm 4.材质：全钢陶瓷 5.钢板厚度：上钢板≥0.5mm；下钢板≥0.6mm 6.面积约260㎡，具体根据现场勘测和设计效果为准。包含安装及配套地板保温材料及相关附件材料。 | 1 | 项 |
| 18 | 考试机房施工及改造 | 1.机房钢制模块 a.规格尺寸：2000*900mm,厚度0.8mm,表面静电粉末喷涂工艺；厚度1.2mm；内部填充防火珍珠岩，数量为1套，包含安装及配套地板保温材料及相关附件材料。 2.墙面模块 采用轻钢龙骨骨架，双面防火石膏板密封处理，包安装及相关附件等材料。 | 1 | 项 |
| 19 | 网络系统改造 | 1.配置3组理线架 a.标准 19”机架式安装，高度： 1U，深度：74mm; b.SPCC 冷轧钢板表面脱脂、磷化、静电喷塑处理，机械强度高; c.上下各 12 档，23mm 超宽理线档距，为高性能线缆提供更大的空间; d.盖板采用卡扣式设计可单边开启无需拆下盖板也可跳线，便于操作; e.）带有贯穿孔，便于前后走线和多余线缆的存放; f.厚度： 1.0/1.2mm 2.整体考试机房综合布线安装及72个信息点位安装，并用机打标签标注每根线路对应的位置，并保证每台终端设备能够正常连接网络。 | 1 | 项 |
| 20 | 电路系统改造 | 1.考试机房整体线路布置安装、每台终端供电、电工绝缘胶布、扎带等辅材，6平方主供配电缆，每个点位 500w 供电配备，确保机房每台设备正常供电。 2.电源插座：≥72套，为了确保整体用电安全，插座需选用国内一线品质，质量符合国标要求。 3.为了设备整体稳定运行，机房内安装防雷装置。 | 1 | 项 |
| 21 | 辅材 | 包含高清线、音频线、电源线、网络水晶头、文化装饰、机房内配套手提式七氟丙烷灭火器*1套、垃圾处理、人工、运输、调试、培训等及相关辅材安装。 | 1 | 项 |

需求说明：

供应商需在响应文件中提供承诺免费质保期三年，承诺函格式自拟。未提供承诺函视为不响应询价文件处理。中标单位不得提供冒牌及不合格产品，否则一旦查实，采购人可以拒付货款并停止其供货资格。

四、响应文件格式

项目

响

应

文

件

第   包

供应商：

年  月  日

## 响应文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 报价单 |  |
| 二 | 供应商基本信息 |  |
| 三 | 询价授权书 |  |
| 四 | 询价响应函 |  |
| 五 | 无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函 |  |
| 六 | 响应情况表 |  |
| 七 | 相关服务承诺函 |  |
| 八 | 联合体协议 |  |
| 九 | 询价文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料 |  |

## 附件一

## 报价单

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 原产地及 生产厂商 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 小计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商电子签章：

日  期：   年   月   日

备注：表中所列货物为对应本项目需求的全部服务内容。如有漏项或缺项，供应商承担全部责任。

## 附件二

## 供应商基本信息

（供应商可自行制作格式）

## 附件三

## 询价授权书

致：_________________

本授权书声明：                （供应商名称）的        （法定代表人姓名）授权         （被授权人的姓名）为我方就         编号           项目询价活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目询价、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

联系手机：

固定电话：

代理人（被授权人）：

职    务：

联系手机：

固定电话：

供应商电子签章：

日期：

## 附件四

## 询价响应函

致：XXX（代理机构名称）

1、根据项目编号：       号询价公告的内容，我方决定参加贵方组织的“                 ”项目的询价采购。我方授权         (姓名)代表我方___           （供应商的名称）全权处理本项目询价的有关事宜。

2、我方愿意按照采购书规定的各项要求，向采购人提供所需的货物服务。

3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于采购人要求的日期内完成货物的交付安装调试与服务，并交付采购人验收、使用。

4、如我公司成交，我公司承诺愿意按询价文件规定缴纳履约保证金。

5、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与询价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

供应商电子签章：

日期：

## 附件五

无重大违法记录声明函

本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加本次政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录即没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。本公司未被政府采购监管部门限制参加政府采购活动或曾被政府采购监管部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商电子签章：

日期：

无不良信用记录承诺函

本公司郑重承诺，我公司无以下不良信用记录情形：

1、公司被人民法院列入失信被执行人；

2、公司被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名录；

3、公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

4、公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

供应商电子签章：

日期：

## 附件六

## 响应情况表

| 按询价文件规定填写 |  |  | 按供应商所投内容填写 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分：技术部分响应 |  |  |  |  |
| 序号 | 品名 | 技术规格及配置 | 品牌、型号、技术规格及配置、材质 | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 第二部分：资信及报价部分响应 |  |  |  |  |
| 序号 | 内容 | 询价文件要求 | 响应承诺 | 偏离说明 |
| 1 | 供货及安装期限 |  |  |  |
| 2 | 免费质保期 |  |  |  |
| 3 | 付款响应 |  |  |  |
| 4 | 其他 |  |  |  |

供应商电子签章：

日期：   年   月  日

注：

1、供应商必须逐项对应描述货物主要参数、材质、配置及服务要求，如不进行描述，仅在响应栏填“响应”或未填写或复制（包括全部复制或主要参数及配置的复制）询价文件技术参数的，包括有选择性的技术响应（例如在某一分项中出现两个及以上的品牌或两种及两种以上的技术规格），均可能导致响应无效；

2、供应商所供产品如与询价文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

3、响应部分可后附详细说明及技术资料。。

### 附件七

## 相关服务承诺函

(供应商可自行制作格式)

## 附件八

## 联合体协议

（不允许联合体投标或未组成联合体投标，不需此件）

（允许联合体投标且投标供应商为联合体投标的，请将此件加盖公章后制成扫描件上传）

与          就“某项目”（项目编号：某编号）的投标有关事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

一、由    牵头，    参加，组成联合体共同进行本项目的投标工作。

二、          为本次投标的主体方，联合体以主体方的名义参加投标。主体方负责投标项目的一切组织、协调工作，并授权投标代理人以联合体的名义参加项目的投标，代理人在投标、开标、评标、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与本次采购的有关一切事物，联合体各方均予以承认并承担法律责任。联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就本中标项目对采购人承担连带责任。

三、如联合体中标，则主体方负责                             等工作；参加方负责                      等工作。各方各自承担相应的责任。

四、各方不得再以自己名义单独在本项目中投标，也不得组成新的联合体参加本项目投标。

五、参加方负责内容的合同金额占联合体协议合同总金额百分之      。

六、主体方负责内容的合同金额占联合体协议合同总金额百分之      。

七、未中标，本协议自动废止。

主体方：（公章）                      参加方：（公章）

法定代表人：                          法定代表人：

地址：                                地址：

邮编：                                邮编：

电话：                                电话：

签订日期:    年    月    日

## 附件九

## 询价文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料